零星维修材料询价确定供应单位要求

鉴于校园日常维修所需材料品种多，需求时间不确定，决定通过公开询价方式选定材料供应单位。现提出如下要求：

一、材料种类：日常维修材料（含零部件、计量器具），包括水暖类、电工电料类，详见清单。

二、供应单位资质要求：

1、具有独立法人资格的经营水暖类、电工电料类材料的公司或个体工商户。

2、所经营的材料具有一定的品牌知名度。

3、在既往向学校供应材料的过程中无不良记录，资信良好。

4、意向供应单位距离学校不超过20km。

三、材料供应

原则上批次供应，遇到抢修等特殊情况时，需在1小时内送货到指定地点。

四、材料价款结算

原则上按批次结算，供应的抢修材料，列入下批次结算。

五、询价要求

根据材料品质、价格、资质、售后服务，以及所提供的优惠条件，按性价比，综合考虑确定供货单位

六、询价时间、地点：2019年3月3日9:00，淮北师范大学相山校区行政楼二楼第一会议室。

七、其它

询价供应材料清单及报价，应加盖公章，并由法人(或负责人)签字，密封送达。

淮北师范大学后勤服务与管理处

2019年2月20日

附件一

水暖类清单

报价单位（公章）：                    法定代表人（或负责人）签名：

| 序号 | 材料（零部件）名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 单价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通水龙头 | DN15 | 只 |  |  |  | 提供样品 |
| 2 | 加长水龙头 | DN15 | 只 |  |  |  | 提供样品 |
| 3 | 面盆龙头 | DN15/高17 | 只 |  |  |  | 提供样品 |
| 4 | 小便延时阀 | DN15 | 只 |  |  |  | 提供样品 |
| 5 | 大便延时阀 | DN32 | 只 |  |  |  | 提供样品 |
| 6 | 脚踏式延时阀 | DN32/高14 | 只 |  |  |  | 提供样品 |
| 7 | 小便器下水管 | 50 | 根 |  |  |  |  |
| 8 | 面盆下水管 | 50 | 根 |  |  |  |  |
| 9 | 伸缩管 | 50 | 根 |  |  |  |  |
| 10 | 拖把池下水管 | 50 | 根 |  |  |  |  |
| 11 | 上水软管 | 15*60 | 根 |  |  |  |  |
| 12 | 三角阀 | DN15 | 只 |  |  |  |  |
| 13 | 生料带 |  | 盒 |  |  |  |  |
| 14 | PVC大小头 | 50/63 | 只 |  |  |  |  |
| 15 | PPR截止阀 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 16 | PPR截止阀 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 17 | PPR截止阀 | 32 | 个 |  |  |  |  |
| 18 | PPR截止阀 | 25 | 个 |  |  |  |  |
| 19 | PPR截止阀 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 20 | PPR内丝弯头 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 21 | PPR内丝三通 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 22 | PPR内丝直接 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 23 | PPR内丝三通 | 32*20 | 个 |  |  |  |  |
| 24 | PPR内丝直接 | 32*20 | 个 |  |  |  |  |
| 25 | PPR内丝弯头 | 32*20 | 个 |  |  |  |  |
| 26 | PPR内丝三通 | 32*25 | 个 |  |  |  |  |
| 27 | PPR内丝直接 | 32*25 | 个 |  |  |  |  |
| 28 | PPR内丝弯头 | 32*25 | 个 |  |  |  |  |
| 29 | PPR内丝三通 | 40*25 | 个 |  |  |  |  |
| 30 | 自来水供水水表 | 15 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 31 | 自来水供水水表 | 20 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 32 | 自来水供水水表 | 40 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 33 | 自来水供水水表 | 50 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 34 | 自来水供水水表 | 65 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 35 | 自来水供水水表 | 80 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 36 | 自来水供水水表 | 100 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 37 | 自来水供水水表 | 150 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 38 | 自来水供水闸阀 | 15 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 39 | 自来水供水闸阀 | 20 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 40 | 自来水供水闸阀 | 40 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 41 | 自来水供水闸阀 | 50 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 42 | 自来水供水闸阀 | 65 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 43 | 自来水供水闸阀 | 80 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 44 | 自来水供水闸阀 | 100 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |
| 45 | 自来水供水闸阀 | 150 | 只 |  |  |  | 原厂产品 |

备注：1、应认真填写品牌、价格；

2、所填写的价格为综合单价（含送达现场的材料、运输、装卸、税费等所有价格）；

3、本清单签字、盖章方为有效。

附件二

电工电料类清单

报价单位（公章）：                  法定代表人（或负责人）签名：

| 序号 | 材料（零部件）名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 单价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能灯 | 13W | 套 |  |  |  |  |
| 2 | LED吸顶灯 | 13W | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 一体灯 | T5 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | LED日光灯管 | 21 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 日光灯管 | 36 | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 挂墙应急灯 |  | 套 |  |  |  |  |
| 7 | LED光源吸顶灯 | 小 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | LED球泡 | 28W | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 插座封板（白板） |  | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 明五孔插座 |  | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 五孔插座 |  | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 空调插座 | 16A | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 双联开关 |  | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 单P断路器 | 16A | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 单P断路器 | 32A | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 三P断路器 | 16A | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 三P断路器 | 32A | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 三P断路器 | 60A | 个 |  |  |  |  |
| 19 | 双P断路器 | 16A | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 双P断路器 | 32A | 个 |  |  |  |  |
| 21 | 双P断路器 | 60A | 个 |  |  |  |  |
| 22 | 双P漏电断路器 | 16A | 个 |  |  |  |  |
| 23 | 双P漏电断路器 | 32A | 个 |  |  |  |  |
| 24 | 双P漏电断路器 | 60A | 个 |  |  |  |  |
| 25 | 单P漏电断路器 | 16A | 个 |  |  |  |  |
| 26 | 单P漏电断路器 | 32A | 个 |  |  |  |  |
| 27 | 时控开关 |  | 个 |  |  |  |  |
| 28 | 安全出口指示灯（明） |  | 个 |  |  |  |  |
| 29 | 吸顶停电应急灯 |  | 个 |  |  |  |  |
| 30 | 太阳能路灯控制器 |  | 个 |  |  |  |  |
| 31 | 空开 | 100A | 个 |  |  |  |  |
| 32 | 空开 | 400A | 个 |  |  |  |  |
| 33 | 空开 | 63A | 个 |  |  |  |  |
| 34 | 独股铜芯线 | 1.5平方 | 盘 |  |  |  | 国标 |
| 35 | 独股铜芯线 | 2.5平方 | 盘 |  |  |  | 国标 |
| 36 | 独股铜芯线 | 4平方 | 盘 |  |  |  | 国标 |
| 37 | 独股铜芯线 | 6平方 | 盘 |  |  |  | 国标 |
| 38 | 护套线 | 2.5平方 | 盘 |  |  |  | 国标 |
| 39 | 护套线 | 4平方 | 盘 |  |  |  | 国标 |
| 40 | 绝缘胶布 |  | 卷 |  |  |  |  |
| 41 | 太阳能蓄电池 | 12V | 只 |  |  |  |  |
| 42 | 单项脉冲电表 | 20A—80A | 只 |  |  |  |  |
| 43 | 三项脉冲电表 | 20A—80A | 只 |  |  |  |  |

备注：1、应认真填写品牌、价格；

2、所填写的价格为综合单价（含送达现场的材料、运输、装卸、税费等所有价格）；

3、本清单签字、盖章方为有效。